# 金家堰邻里中心

地块编号：6-JJY-2026-001

综合评分：2.5306 / 62.03分

联通等级：尽连地块

推荐方式：地下主通道

数据完整度：6/6

# 评分明细表

| 维度 | 因子 | 选项 | 原始分 | 权重 | 加权分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能属性 | 用地功能 | 重要医疗文体设施、综合商业、邻里中心 | 4 | 0.0795 | 0.318 |
| 功能属性 | 开发强度 | 建筑面积 3 万-10 万平方米 | 3 | 0.3393 | 1.0179 |
| 区位属性 | 区位能级 | 社区级中心 | 2 | 0.1407 | 0.2814 |
| 交通属性 | 出行客流 | 日均进站量小于 2500 | 1 | 0.2535 | 0.2535 |
| 交通属性 | 高效换乘 | 一般站 | 2 | 0.0441 | 0.0882 |
| 地下属性 | 地下空间 | 有，功能为商业、公共服务、文体、商业+停车或 P+R 停车 | 4 | 0.1429 | 0.5716 |

# 推荐方案与备选方案

| 类型 | 名称 | 类别 | 核心适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推荐 | 地下主通道 | 地下联通 | 必连地块、尽连地块、商业公服、交通枢纽、地下公共空间 |
| 备选 | 地下次通道 | 地下联通 | 尽连地块、可连地块、停车接驳、接口预留 |
| 备选 | 风雨连廊 | 地面联通 | 居住类、学校医院、青年公寓、社区公服、无地下公共空间 |

# 1. 项目概况

金家堰邻里中心对应站点为金家堰，所属区划为工业园区，地块位置为金堰路东、东宏路北，圈层为200m核心开发区。地块业态为综合性社区邻里中心，用地面积约25000平方米，建筑面积约90000平方米，规划指标为容积率≤2.5，建筑密度≤50%，建筑限高60m。邻近出入口为3号口，日均客流为686 人次/日（每站每月日均进站.xlsx：2025-11日均进站）。站点侧已识别出入口 4 个，联通形式 地下通道、预留接口，问题记录 6 条。

# 2. 联通必要性评估结论

本次按功能、区位、交通、地下四个维度进行参数化试算，功能属性 1.3359 分；区位属性 0.2814 分；交通属性 0.3417 分；地下属性 0.5716 分，综合原始得分为 2.5306 分，折算百分制为 62.03 分，按 20260507 反馈的 80/60 阈值判定为尽连地块。必要性次之，应尽量联通；优先推动接口条件、建设协同和方案比选。客流记录覆盖至 2025-11，平均日均进站 541.71 人次/日。

# 3. 联通方式比选与推荐方案

系统推荐采用地下主通道，推荐理由为：地块公共属性较强且具备实施条件，优先推动地下通道连通。。备选方案包括地下次通道、风雨连廊，可根据接口条件、建设资金、交通组织和风貌管控要求进一步比选。

# 4. 方案设计核心技术要求

地下主通道属于地下联通方式。核心技术要求包括：通行功能净宽不小于 5.0m，净高不小于 3.0m。；通行兼休憩或商业功能净高不小于 3.5m。；路径宜短直，减少多次弯折，节点处设置集散空间。；与车站非付费区、地块地下公共空间、防火分隔和运营界面一体化设计。

# 5. 合规性要求说明

方案应落实防火疏散、无障碍、结构安全、防水抗变形、通风排烟、导向标识和运营管理界面等要求；强制性条文、推荐值和适用条件需在规则库中保留来源追溯。

# 6. 设计优化与实施建议

资料完整性状态：当前核心评价字段完整。建议在方案深化前补齐站点客流、接口标高、出入口位置、地下空间功能、建设时序和特殊约束条件，并在报告中保留人工复核意见。

# 规则口径说明

本报告按《互联互通智能体研发工作方案0318.pptx》近期目标口径生成；评分口径以20260507反馈和《评价因子赋值明细表.xlsx》为准，旧示例报告仅作章节与表达参考。